SECA 201 BEBEK BAŞ VE BEDEN ÇEVRESİ ÖLÇÜM MEZÜRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

*  0-205 cm arasında 1 mm hassasiyet ile ölçüm yapar

*  Bebeğin baş ve beden çevresinin hesaplanmasında kullanılır.

*  Bebeğin tenine zarar vermeyecek özel plastikten üretilmiştir.

*  Plastik ve teflon karışımı ,kopmayan sağlam malzemeden imaldir.

* İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2(iki) yıl garantilidir. Bu sürenin

sonunda da teknik servis güvencesi vardır.